|  |
| --- |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА** **НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ ВОДНОЈ САГЛАСНОСТИ** |

**ШИФРА: КЛ-001-02/01**

**датум: 23.11.2018.**

|  |
| --- |
| **1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ** |
| ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА (правно лице/ предузетник /физичко лице):  |
| Адреса седишта надзираног субјекта: |
| Претежна делатност:  |
| Матични број/ЈМБГ: | ПИБ: |
| Kонтакт лицe:  |
| Телефон: | Факс: | e/mail: |
| Водниуслови број:  |
| Водна сагласност број:  |
| Да ли je надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама)? ☐Да ☐Не**Напомена:**У случају када је надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова(члан 112. Закона о водама) одговор је „Да“.У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није уписано у одговарајући регистар за обављање пословава (члан 112. Закона о водама) одговор је „Не“.Одговор на ово питање се не бодује. |
| Решење АПР /број и датум/ |
| Број лиценце за обављање пословаиз члана 112. Закона о водама: (уписује се само када се инспекцијски надзор спроводи код субјекта који обавља пословаиз члана 112. Закона о водама): **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Напомена: У случају да надзирани субјект обавља послове (члана 112. Закона о водама „Сл. гласник РС“, број 30/2010, 93/2012и 101/2016), а да није прибавио лиценцу за обављање тих послова сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број36/15)** |
| Назив објекта, односно радова: |
| Број катастарске парцеле: |
| Kатастарска општина: |
| Насеље: |
| Општина-Град: |
| Управни округ: |
| Најближи водоток: |
| Слив: |
| Водно подручје: |
| **2. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА** |
|  | Питање | Да | Не |
| 1. | Да ли је отпочето извођење радова/објекта у року од две године од добијања водне сагласности? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 2. | Да ли је доступна техничка документација на који је издата водна сагласност? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 3. | Да ли је инвеститор решио евентуалне проблеме у водном земљишту са надлежним Јавним водопривредним предузећем, а посебно у зони водотока или не постоји обавеза? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 4. | Да ли је о почетку радова писменим путем обавештен надлежни водни инспектор?  | ☐ да-1 | ☐ не-0 |
| 5. | Да ли је о почетку радова писменим путем обавештено Јавно водопривредно предузеће?  | ☐ да-1 | ☐ не-0 |
| **3.ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД** |
|  | Питање | Да | Не |
| 6. | Да ли се не изводе радови који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање регулационих, заштитних и других водних објеката? | ☐ да-5 | ☐ не-0 |
| 7. | Да ли се за време извођења радова не ремети нормално функционисање постојећих водних објеката? | ☐ да-5 | ☐ не-0 |
| 8. | Да ли складиштење као и било какве активности са горивом, уљима, мазивима и осталим опасним и штетним материја није било у близини водотока? | ☐ да-3 | ☐ не-0 |
| 9. | Да ли за време извођења радова, није нарушен постојећи водни режим као последица изграђених објеката, радова, несагледавање свих проблема или некомплетних решења? | ☐ да-5 | ☐ не-0 |
| 10. | Да ли се изградњом објекта, и каснијим коришћењем, обезбеђују услови да се не утиче на постојећи начин одбране од поплаве и леда? | ☐ да-4 | ☐ не-0 |
| 11. | Да ли се предметни радови и објекти који могу утицати на водни режим изводе у складу са одредбама Закона о водама, на начин којим се не нарушава водни режим, у циљу одржања или унапређења водног режима, и др.? | ☐ да-5 | ☐ не-0 |
| 12. | Мишљење и напомене |  |

**ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ**

**Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'': 35 (100%)**

**УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'': \_\_\_\_ ( \_\_\_\_%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Степен ризика** | **Број бодова у надзору у %** |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ М.П. ВОДНИ ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_