|  |
| --- |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА**  **НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ ВОДНOJ ДОЗВОЛИ**  **СИСТЕМ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ** |

**ШИФРА: КЛ-011-01/01**

**датум: 23.11.2018.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ** | | | |
| ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА (правно лице/ предузетник /физичко лице): | | | |
| Адреса седишта надзираног субјекта: | | | |
| Претежна делатност: | | | |
| Матични број/ЈМБГ: | | ПИБ: | |
| Kонтакт лицe: | | | |
| Телефон: | Факс: | | e/mail: |
| Водниуслови број: | | | |
| Водна сагласност број: | | | |
| Водна дозвола број: | | | |
| Решење о употребној дозволи или решење о озакоњењу: | | | |
| Да ли je надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама)? ☐Да ☐Не  **Напомена:**У случају када је надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Да“.У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није уписано у одговарајући регистар за обављање пословава (члан 112. Закона о водама) одговор је „Не“.Одговор на ово питање се не бодује. | | | |
| Решење АПР /број и датум/ | | | |
| Број лиценце за обављање пословаиз члана 112. Закона о водама: (уписује се само када се инспекцијски надзор спроводи код субјекта који обавља пословаиз члана 112. Закона о водама): **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **Напомена: У случају да надзирани субјект обавља послове (члана 112. Закона о водама „Сл. гласник РС“, број 30/2010, 93/2012и 101/2016), а да није прибавио лиценцу за обављање тих послова сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број36/15)** | | | |
| Назив објекта, односно радова: | | | |
| Број катастарске парцеле: | | | |
| Kатастарска општина: | | | |
| Насеље: | | | |
| Општина-Град: | | | |
| Управни округ: | | | |
| Најближи водоток: | | | |
| Слив: | | | |
| Водно подручје: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ** | | | |
|  | Питање | Да | Не |
| 1. | Да ли је завршен цео цео систем за одводњавање или део објекта који представља техничко – технолошку целину? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| **3.ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД** | | | |
|  | Питање | Да | Не |
| 2. | Да ли је грађење завршено за систем за одводњавање, односно радове за које су издати водни услови и водна сагласност или је издата употребна дозвола или решење о озакоњењу, а нису издати водни услови и водна сагласност? | ☐ да-5 | ☐ не-0 |
| 3. | Да ли не врши неку радњу без важеће водне дозволе или супротно издатој водној дозволи? | ☐ да-5 | ☐ не-0 |
| 4. | Да ли се водна дозвола користи? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 5. | Да ли се поштују услови из водне дозволе? | ☐ да-3 | ☐ не-0 |
| 6. | Да ли је доступна техничка документација о изградњи система за одводњавање? | ☐ да-4 | ☐ не-0 |
| 7. | Да ли је предвиђена могућност приступа, одржавање и интервенције на објекту и санационе радове? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 8. | Да ли је донет Оперативни план одбране од поплава за објекте усаглашен са Оперативним планом одбране од поплава водотока или не постоји обавеза? | ☐ да-4 | ☐ не-0 |
| 9. | Да ли су изведени одговарајући радови и мере које ће спречити ерозију тла, стварање јаруга и бразди, клизање терена, затрпавање корита канала и др.? | ☐ да-4 | ☐ не-0 |
| 10. | Да ли је конструкција излива из канала таква да не смањује протицајни профил канала? | ☐ да-3 | ☐ не-0 |
| 11. | Да ли су на местима укрштања канала и путева, изграђени одговарајући пропусти или не постоји обавеза? | ☐ да-5 | ☐ не-0 |
| 12. | Да ли се сви објекти одводњавања одржавају у функционалном стању? | ☐ да-5 | ☐ не-0 |
| 13. | Мишљење и напомене |  | |

**ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ**

**Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'': 44 (100%)**

**УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'': \_\_\_\_ ( \_\_\_\_%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Степен ризика** | **Број бодова у надзору у %** |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ М.П. ВОДНИ ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_