|  |
| --- |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА**  **НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ ВОДНOJДОЗВОЛИ**  **СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ** |

**ШИФРА: КЛ-012-01/01**

**датум: 23.11.2018.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ** | | | |
| ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА(правно лице/ предузетник /физичко лице): | | | |
| Адреса седишта надзираног субјекта: | | | |
| Претежна делатност: | | | |
| Матични број/ЈМБГ: | | ПИБ: | |
| Kонтакт лицe: | | | |
| Телефон: | Факс: | | e/mail: |
| Водниуслови број: | | | |
| Водна сагласност број: | | | |
| Водна дозвола број: | | | |
| Решење о употребној дозволи или решење о озакоњењу: | | | |
| Да ли je надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама)? ☐Да ☐Не  **Напомена:**У случају када је надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Да“.У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није уписано у одговарајући регистар за обављање пословава (члан 112. Закона о водама) одговор је „Не“.Одговор на ово питање се не бодује. | | | |
| Решење АПР /број и датум/ | | | |
| Број лиценце за обављање пословаиз члана 112. Закона о водама: (уписује се само када се инспекцијски надзор спроводи код субјекта који обавља пословаиз члана 112. Закона о водама): **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **Напомена: У случају да надзирани субјект обавља послове (члана 112. Закона о водама „Сл. гласник РС“, број 30/2010, 93/2012и 101/2016), а да није прибавио лиценцу за обављање тих послова сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број36/15)** | | | |
| Назив објекта, односно радова: | | | |
| Број катастарске парцеле: | | | |
| Kатастарска општина: | | | |
| Насеље: | | | |
| Општина-Град: | | | |
| Управни округ: | | | |
| Најближи водоток: | | | |
| Слив: | | | |
| Водно подручје: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ** | | | |
|  | Питање | Да | Не |
| 1. | Да ли је завршен цео систем за наводњавање или део објекта који представља техничко – технолошку целину? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| **3.ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД** | | | |
|  | Питање | Да | Не |
| 2. | Да ли је грађење завршено за објекте, односно радове за које су издати водни услови и водна сагласност или је издата употребна дозвола или решење о озакоњењу, а нису издати водни услови и водна сагласност? | ☐ да-5 | ☐ не-0 |
| 3. | Да ли је за систем за наводњавање издата водна дозвола или постоји уговор којим се уређује концесија? | ☐ да-5 | ☐ не-0 |
| 4. | Да ли се поштују услови из водне дозволе­ / уговора? | ☐ да-5 | ☐ не-0 |
| 5. | Да ли је доступна техничка документација о изградњи односно реконструкцији или нема изградње односно реконструкције? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 6. | Да ли су издати водни услови / водна сагласност за изградњу односно реконструкцију реконструкцији или нема изградње односно реконструкције? | ☐ да-3 | ☐ не-0 |
| 7. | Да ли се сви објекти за коришћење воде одржавају у функционалном стању? | ☐ да-4 | ☐ не-0 |
| 8. | Да ли су изливна места канала осигурана од ерозије? |  |  |
| 9. | Да ли је постављен уређај за регистровање количине воде на водозахвату? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 10. | Да ли је уређај за регистровање количине воде на водозахвату технички исправан? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 11. | Да ли се врши регистровање количина вода на водозахвату? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 12. | Да ли податке о мерењима количине и квалитета воде на водозахвату доставњају Министарству и ЈВП најмање једанпум годишње? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 13. | Да ли се одржава минимални одрживи проток низводно од водозахватау свим хидролошким условима или не постоји обавеза? | ☐ да-4 | ☐ не-0 |
| 14. | Да ли изведени одговарајући радове и мере који ће спречити ерозију тла, стварање јаруга и бразди, клизање терена, затрпавање корита канала и др? | ☐ да-3 | ☐ не-0 |
| 15. | Да ли је вода намењена за наводњавање пољопривредних култура прописаног квалитета? | ☐ да-4 | ☐ не-0 |
| 16. | Да ли је донет Оперативни план одбране од поплава за објекте усаглашен са Оперативним планом одбране од поплава водотока или не постоји обавеза? | ☐ да-4 | ☐ не-0 |
| 17. | Да ли се за време коришћења система не омета нормално функционисање постојећих водних објеката и истима не наноси штете? | ☐ да-3 | ☐ не-0 |
| 18. | Да ли се, ако не постоји могућност захвата из површинских вода,користе воде прве издани поштује право на коришћење воде за приоритетне намене или се захвата из површинских вода? | ☐ да-5 | ☐ не-0 |
| 19. | Мишљење и напомене |  | |

**ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ**

**Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'': 57(100%)**

**УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'': \_\_\_\_ ( \_\_\_\_%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Степен ризика** | **Број бодова у надзору у %** |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ М.П. ВОДНИ ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_