|  |
| --- |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА** **НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ ВОДНOJДОЗВОЛИ****БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈОМ** |

**ШИФРА: КЛ-004-02/09**

**датум: 23.11.2018.**

|  |
| --- |
| **1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ** |
| ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА(правно лице/ предузетник /физичко лице):  |
| Адреса седишта надзираног субјекта: |
| Претежна делатност:  |
| Матични број/ЈМБГ: | ПИБ: |
| Kонтакт лицe:  |
| Телефон: | Факс: | e/mail: |
| Водниуслови број:  |
| Водна сагласност број:  |
| Водна дозвола број: |
| Решење о употребној дозволи или решење о озакоњењу: |
| Да ли je надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама)? ☐Да ☐Не**Напомена:**У случају када је надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Да“.У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није уписано у одговарајући регистар за обављање пословава (члан 112. Закона о водама) одговор је „Не“.Одговор на ово питање се не бодује. |
| Решење АПР /број и датум/ |
| Број лиценце за обављање пословаиз члана 112. Закона о водама: (уписује се само када се инспекцијски надзор спроводи код субјекта који обавља пословаиз члана 112. Закона о водама): **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Напомена: У случају да надзирани субјект обавља послове (члана 112. Закона о водама „Сл. гласник РС“, број 30/2010, 93/2012и 101/2016), а да није прибавио лиценцу за обављање тих послова сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број36/15)** |
| Назив објекта, односно радова:  |
| Број катастарске парцеле: |
| Kатастарска општина: |
| Насеље: |
| Општина-Град: |
| Управни округ: |
| Најближи водоток: |
| Слив: |
| Водно подручје: |

|  |
| --- |
| **2. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ**  |
|  | Питање | Да | Не |
| 1. | Да ли је завршен цео објекат или део објекта који представља техничко – технолошку целину? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| **3.ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД** |
|  | Питање | Да | Не |
| 2. | Да ли је грађење завршено за објекте, односно радове за које су издати водни услови и водна сагласност или је издата употребна дозвола или решење о озакоњењу, а нису издати водни услови и водна сагласност? | ☐ да-5 | ☐ не-0 |
| 3. | Да ли не врши неку радњу без важеће водне дозволе или супротно издатој водној дозволи? | ☐ да-5 | ☐ не-0 |
| 4. | Да ли је доступна техничка документација о изградњи, односно реконструкцији објеката? | ☐ да-4 | ☐ не-0 |
| 5. | Да ли постоји геодетски снимак са обележеним трајним и видљивим ознакама линије допирања максималног поплавног таласа (најнеповољнији случај) у случају рушења бране или не постоји обавеза? | ☐ да-3 | ☐ не-0 |
| 6. | Да ли је успостављен профил за мерење протока? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 7. | Да ли се одржава минимални одрживи проток низводноод водозахвата у свим хидролошким условима? | ☐ да-4 | ☐ не-0 |
| 8. | Да ли је израђен годишњи извештај о праћењу и осматрању (континуално евидентирање укупног протока пре водозахвата, протока захваћених вода, минимално одрживог протока и вода које се испуштају у водоток, стање квалитета вода, стање речног корита на месту водозахвата, испуста, објеката изведених у кориту водотока, евиденција о стању објеката, опреме, појавама, ...) са анализом и закључцима о мерењима са анализом и оценом стања овлашћеног правног лица? | ☐ да-5 | ☐ не-0 |
| 9. | Да ли поседује атест уређаја (затварача, прелива, евакуационих органа и др.) за регулацију протока на брани издат од овлашћеног правног лица? | ☐ да-3 | ☐ не-0 |
| 10. | Да ли поседује Елаборат о начину коришћења објеката и уређаја бране са акумулацијом? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 11. | Да ли је донет Оперативни план одбране од поплава за објекте усаглашен са Оперативним планом одбране од поплава водотока или не постоји обавеза? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 12. | Да ли се воде дневне евиденције (укупног протицаја, протока захваћене воде, минимално одрживог протока и вода које се испуштају у водоток)?  | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 13. | Да ли податке о дневној евиденцији (укупног протицаја, протока захваћене воде, минимално одрживог протока и вода које се испуштају у водоток) доставља једанпут месечно Министарству, Републичкој дирекцији за воде и ЈВП «Србијаводе»? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 14. | Да ли се брана са акумулационим и ретензионим басенима одржава и користи на начин којим се обезбеђује прихватање поплавних таласа? | ☐ да-3 | ☐ не-0 |
| 15. | Да ли се подаци о стању и степену напуњености акумулационог басена достављају ЈВП, Дирекцији за воде и лицу одређеном оперативним планом за одбрану од поплава или не постоји обавеза? | ☐ да-2 | ☐ не-0 |
| 16. | Мишљење и напомене |  |

**ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ**

**Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'': 46(100%)**

**УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'': \_\_\_\_ ( \_\_\_\_%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Степен ризика** | **Број бодова у надзору у %** |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ М.П. ВОДНИ ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_